Do Wykonawców postępowania

Wyjaśnienia treści SIWZ i zmiana SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa serwerów, macierzy i UPS dla Biura Rzecznika Praw Dziecka ogłoszonego w BZP w dniu 09 października 2020 r. pod nr 595724-N-2020

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje odpowiedzi na następujące pytania Wykonawców:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający zamiast „Macierz musi zapewniać możliwość instalacji dysków SED (self encrypted drive)” dopuści zaoferowanie macierzy w której kontrolery posiadają funkcję szyfrowania na dowolnym rodzaju dysków?

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający dopuszcza macierz, w której kontrolery posiadają funkcję szyfrowania na dowolnym rodzaju dysków.

Pytanie nr 2:

Zamawiający wymaga, aby była możliwość zarządzania bezpośrednio poprzez złącze USB. Wykonawca informuje Zamawiającego, że tak postawione wymaganie wraz z innymi wymaganymi parametrami minimalnymi wskazuje na konkretny model serwera producenta Dell (i ogranicza uczciwą konkurencję uniemożliwiając złożenie oferty na serwer innego światowego producenta. Czy w związku z tym Zamawiający dopuści serwer, który nie posiada funkcjonalności zarządzania poprzez port USB umieszczony ale realizuje tą funkcjonalność poprzez serial port lub dedykowany port RJ45?

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający dopuszcza serwer z funkcjonalnością zarządzania poprzez port USB umieszczony na przednim panelu lub dedykowany do tego port RJ45.

Pytanie nr 3:

Wyspecyfikowane rodzaje zabezpieczeń pamięci RAM (Memory Rank Sparing, Memory Mirror, Failed DIMM isolation, Memory Address Parity Protection, Memory Thermal Throttling) wskazują jednoznacznie na rozwiązanie jednego producenta, ponieważ są to nazwy własne tego producenta, prosimy o wskazie rodzajów zabezpieczeń równoważnych dla producentów innych serwerów np. HP, Fujitsu?

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający wskazuje, że opisane w OPZ wymagane technologie zabezpieczeń pamięci RAM (mirror, sparing i inne wskazane) są standardem wdrożonym przez wszystkich wiodących producentów sprzętu. Zgodnie z zapisami ust. 3 OPZ ilekroć Zamawiający opisuje w przedmiot zamówienia nazwą/produktem/znakiem itp., należy dany opis odczytywać z wyrazami „lub równoważna/e/y”. Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązań/technologii równoważnych z wymaganymi. Niezbędne wymagania opisane dla sprzętu, w tym wymagania co do zabezpieczeń pamięci RAM, wynikają z potrzeb użytkowych Zamawiającego i są zgodne z użytkowaną przez niego infrastrukturą.

Pytanie nr 4:

Zamawiający wymaga, aby obudowa była wyposażona w kartę umożliwiającą dostęp bezpośredni poprzez urządzenie mobilne –serwer musi posiadać możliwość konfiguracji oraz monitoringu najważniejszych komponentów serwera przy użyciu dedykowanej aplikacji mobilnej min. (Android/Apple iOS) przy użyciu jednego z protokołów NFC/BLE/WiFi. Opisane wymaganie dotyczące obudowy wyposażonej w kartę umożliwiającą dostęp bezpośredni poprzez urządzenie mobilne spełnia tylko jeden producent (Dell), co ogranicza uczciwą konkurencję i krąg podmiotów mogących ubiegać się o przedmiotowe zamówienie. W związku z powyższym czy zamiast obudowy wyposażonej w kartę umożliwiającą dostęp bezpośredni poprzez urządzenie mobilne Zamawiający uzna jako rozwiązanie równoważne oprogramowanie zarządzające dołączone do serwera umożliwiające zarządzanie serwerem poprzez aplikację mobilną udostępnioną przez producenta serwera, którą można zainstalować na urządzeniach mobilnych z systemem operacyjnym Android lub iOS?

Odpowiedź nr 4:

Zamawiającemu wymaga zapewnienia możliwości zarządzania serwerem za pomocą mobilnego urządzenia będąc w jego pobliżu i komunikując się w technologii typu peer-to-peer, czyli bez pośrednictwa żadnych punktów dostępowych czy innych urządzeń pośrednich. Zamawiający dopuszcza rozwiązania, które uwzględniają wymagany sposób komunikacji i zarządzania.

Zamawiający równocześnie przedłuża termin składania ofert do dnia 22 października 2020 r. do godz. 15:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 października 2020 r. o godz. 15:30.

# Text boxes

Warszawa, 16 października 2020 r.